План мероприятий по охране труда

- Рабочим местом слесаря – сантехника и электрика, являются места общего пользования жилых 10 – ти этажных домов, а именно: ИТП (индивидуальный тепловой пункт), цокольный этаж, технический этаж, лестничные площадки и  кровля (крыши домов).

- Вредные производственные факторы: горячая вода, температура которой в зимний период достигает 95 градусов по Цельсию, повышенная влажность и температура воздуха, фекальные воды.

Опасные производственные факторы: трубопровод отопления (давление 4 – 5 атмосфер, температура до 95 градусов по Цельсию)

Холодное водоснабжение (ХВС) – давление 6 атмосфер.

- Требования к ИТП (индивидуальный тепловой пункт):

а) Освещение

б) Вентиляция

в) Чистота

г) Наличие приямка и дренажного насоса

д) Верстак и стеллажи для инструмента

е) Отдельный вход

- Требования к цокольным этажам:

а) Освещение:

- основное

- дополнительное (фонарь)

б) Мостики

в) Переходы через трубы

г) Решетки для вентиляционных отверстий